## Лист1
| г. Астана пр. Р.Кошкарбаева 64 | [13 empty] | Директор
| ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Астана | [13 empty] | Кулушева Г.Е__________________
№ 6 от 24.02.2023 года
Протокол по закупу способом запроса ценовых предложений в связи с имеющейся необходимостью, на основании заявки на лекарственные средства и
медицинские изделия, фармацевтические услуги на основании постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий
№ | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
[7 empty] | ТОО "Sunmedica" 27.02.2023 год 10:59 | ТОО " ApexCo" 27.02.2023 год 14:02 | TOO "Clever Medica" 27.02.2023 год 08:30 | ТОО "Рамтэк" 27.02.23 год 11:35 | TOO"Medalliаnce Company" 20.02.2023 год 12:24 | TOO "Дивес" 20.02.2023 год 15:40 | TOO "Нур-М" 21.02.2023 год 09:05 | TOO "Terra Pharm" 21.02.2023 год 11:15 | TOO "Unix Pharm" 21.02.2023 год 11:16 | TOO "Арша" 21.02.2023 год 12:10 | TOO"San Med Service" 21.02.2023 год 14:08 | TOO"Гелика" 21.02.2023 год 15:25 | TOO"Новомед" 21.02.2023 год 15:30 | TOO "Pharm Stock Medicines.Kz мед" 21.02.2023 год 16:25 | TOO"AUM +" 21.02.2023 год 16:25 | TOO"РосФарма" 21.02.2023 год 16:50 | TOO"Альянс Фарм" 21.02.2023 год 17:50 | TOO"А-37" 22.02.2023 год 08:58 | TOO"Биолик" 22.02.2023 год 09:30 | TOO"Формат НС" 22.02.2023 год 11:40 | TOO"ProfiMedAst" 22.02.2023 год 12:00 | TOO"Бион Мед Сервис" 22.02.2023 год 12:30 | TOO"Ангрофарм НС" 22.02.2023 год 12:30
1 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 7000 | 46.44 | 325080
2 | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг по 3 г | шт | 100 | 55 | 5500
3 | Ацетилцистеин | Раствор для инъекций 100 мг/мл 3 мл | амп | 50 | 508.33 | 25416.5
4 | Баклосан | 25 мг | табл | 500 | 75.13 | 37565
5 | Ганцикловир | 500мг | флакон | 10 | 19756.78 | 197567.8
6 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | уп. | 10 | 1472.84 | 14728.4
7 | Жировая эмульсия | эмульсия для внутривенных инфузий, 20% 250 мл | фл | 350 | 3942.92 | 1380022 | [22 empty] | 3900
8 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | ампула | 2540 | 130 | 330200 | [15 empty] | 130
9 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп | 1000 | 96 | 96000 | [15 empty] | 83
10 | Кальция глюконат | таблетки 500мг | табл | 500 | 7.07 | 3535
11 | Клоназепам | 2мг таблетка | табл | 390 | 47.5 | 18525
12 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Аминоплазмаль раствор для инфузий, 10% 500 мл | фл | 650 | 3092.5 | 2010125 | [16 empty] | 2951 | [5 empty] | 3045
13 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | фл | 30 | 343.47 | 10304.1
14 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | амп | 500 | 201.74 | 100870
15 | Натрия хлорид | 0,9% 5000 мл раствор не стерильный | фл | 50 | 1976 | 98800 | [7 empty] | 1975
16 | Натрия хлорид | 1% 10 л раствор не стерильный | канистра | 216 | 3798 | 820368 | [7 empty] | 3775
17 | Парафин | вещество белого цвета с молекулярной массой 300—450, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью. | кг | 50 | 4900 | 245000 | [15 empty] | 4400
18 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% 60мл | флакон | 125 | 2089.83 | 261228.75 | [15 empty] | 1640
19 | Пиперациллин, тазобактам | порошок для инъекцй 4,5 гр №1 | фл | 40 | 2247 | 89880
20 | Проксиметакаин | 0,5% 15 мл капли глазные | фл | 24 | 2371.51 | 56916.24
21 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | (Октаплекс)лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ | фл | 2 | 158354.29 | 316708.58 | [13 empty] | 113964.76
22 | Фенобарбитал | таблетки 100 мг | табл | 10 | 8.49 | 84.9
23 | Фитоменодион | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | амп | 200 | 142.03 | 28406
24 | Фуросемид | таблетка 40мг | табл | 20 | 3.77 | 75.4
25 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | фл | 150 | 1586.09 | 237913.5
26 | Транексамовая кислота | таблетка, 250 | табл | 180 | 137.89 | 24820.2
27 | Дезогестрел этинилэстрадиол | таблетка покрытая пленочной оболочкой 0,03 мг/0,15 мг | табл | 105 | 220.85 | 23189.25 | [15 empty] | 118
28 | Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, горизонтально- изогнутые | Размер 300 мм, Угол изгиба рабочей части - 23 град | шт | 30 | 2621.5 | 78645
29 | Азур по Романовскому | краска для мазков крови (1литр) | фл | 10 | 7100 | 71000
30 | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*50см | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв. см. для создания эффективного антибактериального барьера и снижения в ране активности широкого спектра патогенных микроорганизмов (бактерий и грибков), за счет чего также должен снижаться запах из раны. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Должна хорошо повторять контуры тела для обеспечения поглощение жидкости, удержания ее внутри повязки и предупреждения развития мацерации. Покрытие из мягкого силикона не должно допускать прилипания к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивать бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х50 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 2 лет. | шт | 10 | 12711.6 | 127116
31 | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | шт | 10 | 2354 | 23540
32 | Бумага для спирографа ВТL-80 Spiro | 112мм25м | шт | 15 | 700 | 10500
33 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная | кг | 3 | 2000 | 6000
34 | Вата нестерильная 100 гр | одноразовая нестерильная | шт | 8000 | 250 | 2000000 | [9 empty] | 197.5 |  | 240 |  |  |  | 209 | 220 |  |  |  | 241
35 | Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | Капрамин Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении, фл-30мл | фл | 5 | 1059.3 | 5296.5
36 | Гель SPG для подготовки кожи для обеспечения хорошего контакта электродов для Аудиометрического модуля регистрации вызванных потенциалов ЕР25, 114гр | Гель улучшает качество записи биопотенциалов за счет снижения сопротивления кожи путем ее обработки перед проведением исследования, может использоваться перед установкой поверхностных электродов всех типов, 114гр | тюбик | 6 | 6000 | 36000
37 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 5 литров | канистра | 51 | 5000 | 255000 | [9 empty] | 3782 |  | 4900 | [8 empty] | 4075
38 | Гемостаб | Кровоостанавливающая жидкость | фл | 20 | 3500 | 70000
39 | Гладилка серповидная стоматологическая | Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Длина — 158 мм, две рабочие части — серповидная и дистальная гладилки. | шт | 40 | 888.1 | 35524
40 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*1см | шт | 25 | 3000 | 75000
41 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*0,1см | шт | 20 | 3000 | 60000
42 | Губка гемостатическая рассасывающая | 20*7*0,05,см | шт | 20 | 3000 | 60000
43 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 1 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 1л | шт | 14 | 4000 | 56000
44 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 10 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 10л . | шт | 48 | 15000 | 720000
45 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 5 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 5л | шт | 13 | 7000 | 91000
46 | Зажим типа Москит | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 150 мм 3-34 3-62-2 | шт | 7 | 2000.9 | 14006.3
47 | Защитный экран (очки +5 экранов) | Экран защитный для лица с антизапотевающим покрытием, сверхлегкий для эффективной защиты лица Щиток идеально прозрачный и не отражает свет и не желтеет Сверхлегкий и устойчив повреждениям | шт | 4 | 4793.6 | 19174.4
48 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Зеркало стоматологическое с ручкой /786-625 + 786-628/ | шт | 20 | 930.9 | 18618
49 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №20, №25 Для обработки корневых каналов | уп | 20 | 25.68 | 513.6
50 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №10,№15 Для обработки корневых каналов | уп | 20 | 25.68 | 513.6
51 | Иглы корневые граненые | Для медикаментозной обработки каналов зубов | уп | 5 | 3199.3 | 15996.5
52 | Индикаторная лента для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 1 (19мм*50м) | шт | 6 | 23005 | 138030
53 | Индикаторная полоски(Код CD40) для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 4 (105*18мм) | шт | 8 | 40660 | 325280
54 | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | шт | 300 | 80.25 | 24075
55 | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | шт | 10 | 80.25 | 802.5
56 | Карпульный шприц для игл | Шприц стоматологический карпульный для игл | шт | 34 | 5564 | 189176
57 | Карты для идентификации антител: LISS/Coombs 24x12 | Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста гелевы методом, ID-карты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспензированный в геле. ,набор состоит 288 гелевых карт BIO-RAD | уп | 2 | 560000 | 1120000 | [14 empty] | 560000
58 | Карты для скрининга антител и проб на совместимость: LISS/Coombs+Enzyme test 4x12 | ID-карты для сочетанного применения скрининговых методик непрямого теста Кумбса и ферментного теста а также проб на совместимость, набор состоит из 48 карт. BIO-RAD | уп | 5 | 99275 | 496375 | [14 empty] | 99275
59 | Раствор для разведения эритроцитов ID -Diluent 2 1x500 ml | Модифицированный раствор низкой ионной плотности (LISS) для приготовления суспензии эритроцитов 5% для определения группы крови, а также суспензии эритроцитов 0,8% для тестов на совместимость и подготовки стандартных эритроцитов для гелевого метода, набор состоит из 1х500мл | шт | 3 | 123000 | 369000 | [14 empty] | 123000
60 | ID-Карты для типирования по системе АВО/D обратным методом : ID-Card Diaclon АВО//D +Reverse Grouping 24x12 | Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе АВО(прямым и обратным методом) и резус-принадлежности, каждая ID-карта содержит моноклональные антитела анти-А, анти-В и анти-D в гелевой среде, набор состоит 288карт BIO-RAD. | уп | 2 | 483000 | 966000 | [14 empty] | 483000
61 | Стандартные эритроциты I-II-III 3x10ml | Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител гелевым методом,ID-DiaCeJJ - I-II-III набор состоит из 3флаконов по 10мл.-набор BIO-RAD | уп | 10 | 77000 | 770000 | [14 empty] | 77000
62 | Стандартные эритроциты АВО 2x10ml | Стандартные эритроциты АВО из 2фл по 10ml для определения группы крови перекрестном методом-набор BIO-RAD | уп | 10 | 77000 | 770000 | [14 empty] | 77000
63 | Моноклональные антитела Анти-А 10мл | Моноклональные антитела для типирования антигена А при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Активное вещество -антитела Анти-А . | фл | 140 | 1040 | 145600 | [11 empty] | 928 | [7 empty] | 900 |  | 990
64 | Моноклональные антитела Анти-АВ 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена АВ при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная безцветная жидкость. Активное вещество -антитела Анти-А и В | фл | 140 | 1800 | 252000 | [11 empty] | 1585 | [7 empty] | 1600 |  | 1730
65 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Активное вещество -антитела Анти-В | фл | 140 | 1040 | 145600 | [11 empty] | 928 | [7 empty] | 900 |  | 990
66 | Катетер диализный двухпростветный | Катетер диализный двухпростветный 14 F | шт | 10 | 50000 | 500000
67 | Катетер для периферического внутривенного доступа (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 15000 | 95 | 1425000 | [11 empty] | 81 | [7 empty] | 90
68 | Катетер для периферического внутривенного доступа (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 25000 | 95 | 2375000 | [11 empty] | 84 | [7 empty] | 95
69 | Катетер перитонеальный педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | Катетер перитониальный педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | шт | 3 | 58500 | 175500
70 | Катетер перитонеальный педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | Катетер перитониальный педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | шт | 3 | 64500 | 193500
71 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 12 | шт | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 8500
72 | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти сходящиеся | шт | 30 | 6420 | 192600
73 | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти не сходящиеся | шт | 30 | 6420 | 192600
74 | Комплект мостиковых электродов и кабелей для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax | для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax Nihon Konden | комплект | 1 | 25000 | 25000
75 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | 50 мл /100 мл | шт | 2500 | 39.59 | 98975
76 | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл стерильный, в индивидуальной упаковке | шт | 1000 | 33.17 | 33170
77 | Контур дыхательный Flextube 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный реверсивный 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextubе, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,8м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. | шт | 200 | 18000 | 3600000 | [12 empty] | 17000
78 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Flextube 1,2 м с влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. | шт | 250 | 19000 | 4750000 | [12 empty] | 18000
79 | Контур дыхательный для взрослых 22мм для соединения с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения | Контур дыхательный гафрированный матерал, соединения: на аппарат на шланге выдоха-22F,на камеру увлажнения-22F, на пациента- параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м с обогревом, с влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разьем. Шланг выдоха разьемный-через прямой соединитель22М-22F. Два температурных порта 7,6 мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку. В комплекте контура:дпполнительный шланг 0,5м, соединители 22М-22М- 2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. | шт | 100 | 25000 | 2500000 | 23200 | [9 empty] | 23000
80 | Крафт бумага | Крафт бумага 100х106 см | кг | 10 | 882.75 | 8827.5
81 | Крючок для удаления инородных тел из носа | Крючок для удаления инородных тел из носа | шт | 5 | 1926 | 9630
82 | Крючок для удаления инородных тел из уха | Крючок для удаления инородных тел из уха | шт | 5 | 1926 | 9630
83 | Лайф - кальций гидроксидный материал для прокладок | Лайф - застывающий до твердого состояния кальций гидроксидный материал для прямого пульпового покрытия и прокладок. | уп | 2 | 7000 | 14000
84 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4042 (110*30*12) чист.нар. | шт | 100 | 658.05 | 65805
85 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4024/3 (57*25*12) чист.нар. | шт | 300 | 390.55 | 117165
86 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный металлический 190мм*130мм*20мм | шт | 33 | 1594.3 | 52611.9
87 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный нержавеющая сталь размер 250мм | шт | 40 | 1819 | 72760
88 | Маска небулайзерная для детей (ПВХ) | маска для ингаляции небулайзерная из ПВХ | шт | 65 | 350 | 22750
89 | Мини-спайк Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 350 | 475.08 | 166278
90 | Мини-Спайк, канюля аспирационная зеленого цвета | фильтр жидкостный с пропускной способностью до 5 мкм с металлической канюлей; | шт | 3000 | 481.5 | 1444500
91 | Мочеприемник мужской полимерный типа "Утка" | Мочесборник многоразовый полимерный обьем 1 литр+ Насадка представляет собой воронку, изготовленную с учетом анатомических особенностей женщин, для сбора мочи. Насадка совмещается с горловиной мужского мочеприемника типа «Утка» и предназначена для сбора мочи в комплекте с мочеприемником мужским типа «Утка» | шт | 18 | 1765.5 | 31779
92 | Натронная известь Spherasorb, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь Spherasorb, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. | шт | 30 | 19114 | 573420 | 19112
93 | Ножницы для снятия гипсовых повязок с прямыми ручками 180мм | Ножницы для синтетического гипса 18см – Длина инструмента 180мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 140мм от конца большего рычага. Рычаги закончены овальными кольцами, меньшее с радиусом R15мм, длиной 35мм, большее с переменным радиусом R15мм на 60мм, длиной 50мм. меньший рычаг отогнут на 35 градусов, в перпендикулярной плоскости к плоскости резки. Рабочая часть ножниц – тесно пересекающиеся острые губки шириной 2мм, длиной 40мм. Губки расположены под углом 135° к рычагам. Режущая часть верхней губки, зубчатая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 4 | 62017.2 | 248068.8 |  | 61967
94 | Ножницы медицинские | нержавеющая сталь, прямые остроконечные 100мм | шт | 20 | 1926 | 38520
95 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без | Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. | шт | 5000 | 240 | 1200000 | [18 empty] | 240
96 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 35 | 1400000 | [6 empty] | 26.8 | [12 empty] | 29.5
97 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 40 | 1600000 | [6 empty] | 33.8
98 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 35 | 1400000 | [6 empty] | 33.8
99 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 40 | 1600000 | [6 empty] | 26.8 | [12 empty] | 31
100 | Паста материал для временного пломбирования зуба | материал д/временного пломбирования на основе цинкосульфатного цемента ароматизированного 50 гр | шт | 7 | 583.15 | 4082.05
101 | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | шт | 6 | 20000 | 120000
102 | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | шт | 5 | 7000 | 35000
103 | Пинцет анатомический 150 мм | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 П-97 | шт. | 63 | 920.2 | 57972.6
104 | Пинцет ушной | ушной штыковидный ПАи 140*1,5 | шт | 10 | 1508.7 | 15087
105 | Пинцет, лабораторный | с широкими плоскими концами | шт | 5 | 2000 | 10000
106 | Пипетка глазная травмабезопасная | Пипетка глазная травмабезопасная | шт | 1000 | 80 | 80000
107 | Пленка для общей рентгенографии 25,4*30,5см | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5B, размер:10*12 дюймов(25,4*30,5см), в упаковке по 100листов. | уп | 10 | 61000 | 610000
108 | Пломба для корневых каналов зубов | Паста 25 г Крезодент | шт | 10 | 1551.5 | 15515
109 | Подкладка трикотажная под гипсовый бинт | 5 см мягкая подшинная трубчастая подкладка, не задерживает влагу, помогая повязке быстро высыхать,«дышащий» материал, повторяет контуры тела | м | 9000 | 700 | 6300000 | [22 empty] | 680
110 | Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки) | SCT-5ML Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки, 500шт./уп.) | шт | 1000 | 500 | 500000
111 | Пульсоксиметр | Используется для определения степени насыщения кислородом гемоглобина крови пациента и частоты сердечных сокращений по пальцу, при нарушении функции саморегуляции органов, послеоперационных травм и травм, полученных во время медицинского обследования. | шт | 5 | 14445 | 72225
112 | Салфетка стоматологическая нагрудная для пациента | 33смх45см (с щипцами для крепления на груди, на цепочке), из двух слоёв рифленой бумаги и прочного 1 слоя полиэтиленовой пленки. | шт | 39000 | 9.1 | 354900
113 | Силиконовый катетер мочевой | F 6 | шт | 100 | 8132 | 813200
114 | Силиконовый катетер мочевой | F 10 | шт | 100 | 8132 | 813200
115 | Силиконовый катетер мочевой | F 8 | шт | 100 | 8132 | 813200
116 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов (различных вариантов исполнения) | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 4200 | 1500 | 6300000 | [11 empty] | 1500 | [10 empty] | 1475
117 | Спица, без упора , L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 2,0мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 600 | 1498 | 898800
118 | Стеклянный контейнер для покраски мазков | контейнер с гнездами на 8 гнезд | шт | 3 | 20000 | 60000
119 | Стерилизующее средство,для использования в плазменном стерилизаторе Plazmax P160 | жидкий концентрат 50% пероксида водорода без цвета и запаха, обьем бутыля 150мл, в упак-48фл | фл | 48 | 102720 | 4930560
120 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 15см*15см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее 7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 15Х15 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 50 | 8827.5 | 441375
121 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*20см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х20 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 50 | 12358.5 | 617925
122 | Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | термометр для измерения температуры в холодильниках и термоконтейнерах Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | шт | 22 | 895.59 | 19702.98
123 | Тест на беременность | Тест ХГч-экспресс-ИХА предназначен для одностадийного быстрого качественного in vitro определения хорионического гонадотропина человека в моче методом иммунохроматографического анализа для выявления беременности на ранних сроках. | шт | 200 | 100 | 20000
124 | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | шт | 17 | 5350 | 90950
125 | Трубка ректальная газоотводная | Трубка ректальная газоотводная размер № 15, №18, №21 | шт | 600 | 2200 | 1320000
126 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,0 мм, стерильная | размер 2,0 мм | шт | 50 | 321 | 16050
127 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,5 мм, стерильная | размер 2,5 мм | шт | 50 | 321 | 16050
128 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 7 мм, стерильная | размер 7,0 мм | шт | 20 | 305 | 6100
129 | Фиксатор-шина для пальца кисти (применение иммобилизирующих аппаратов) | Гибкий аллюминиевый шина-фиксатор для пальца кисти №1, №2 | шт | 1000 | 3745 | 3745000
130 | Цемент стоматологический пломбировочный | Цемент стоматологический пломбировочный /порошок 50гр, жидкость 30мл/ | уп | 15 | 1273.3 | 19099.5
131 | Шины Васильева | Шина назубная ленточная Васильева - предназначена для закрепления и межчелюстного вытяжения отломков при лечении переломов челюстей. Изготовлена методом холодной штамповки из ленты коррозионной и жаростойкой стали. Поверхность шины матовая или блестящая. Длина 134 мм. Упаковка 20 шт. | шт | 80 | 10000 | 800000
132 | Шприц Жане | одноразовый стерильный 150мл | шт | 10000 | 400 | 4000000 | [11 empty] | 400
133 | Шунтирующая система ультра малая | Шунтирующая система ультра малая | шт | 10 | 238069.65 | 2380696.5
134 | Шунтирующая система Давление низкое | Шунтирующая система Давление низкое | шт | 3 | 181204.5 | 543613.5
135 | Шунтирующая система.Давление высокое | Шунтирующая система.Давление высокое | шт | 3 | 181204.5 | 543613.5
136 | Шунтирующая система.Давление среднее | Шунтирующая система.Давление среднее | шт | 30 | 181204.5 | 5436135
137 | ЭКГ бумага Nihon Kohden | 110 * 140* 142 | уп | 35 | 597.06 | 20897.1
138 | Языкодержатель для детей | предназначен для захвата и удержания языка детский 150 мм Я-5 П | шт | 4 | 5007.6 | 20030.4
139 | Эозин по Майн-Грюнвальду | краска для мазков крови (1литр) | фл | 12 | 3600 | 43200
140 | Несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | шт | 6000 | 56 | 336000
141 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | шт | 600 | 58 | 34800
142 | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" формула:HO3S(HO) C6H3COOH+2H2O масса: 1 кг | шт | 7 | 25000 | 175000
143 | Пипетка Пастера 5 мл, полиэтилен, нестерильная с градуировкой: Артикул: 5422816 в наборе 10 штук | Пипетка Пастера 5 мл, полиэтилен, нестерильная с градуировкой:Материал изготовления – полиэтилен Объем 5 мл, общий объем - 8,5 мл С градуировкой (шаг 1 мл) Нестерильная Длина 216 мм | набор | 200 | 2300 | 460000
144 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 80*50*10мм | шт | 40 | 2100 | 84000
145 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | шт | 40 | 2100 | 84000
146 | Тимпанальные шунты, внутренний диаметр 1,25 мм | Тимпанальные шунты, внутренний диаметр 1,25 мм | шт | 20 | 10000 | 200000
147 | Протез для тимпанопластики Система парциальная модель | Протез для тимпанопластики Система парциальная модель | шт | 20 | 248000 | 4960000 |  |  |  | 248000
148 | Протез для тимпанопластики Система тотальная модель | Протез для тимпанопластики Система тотальная модель | шт | 20 | 248000 | 4960000 |  |  |  | 248000
149 | Одноразовый чехол для микроскопа Пентеро mic. Cover zeiss d 6,5-132x380 cm HD | изготовлено из полиэтилена высокой очистки. Материал не содержит латекса. Оболочка снабжена фиксирующей лентой для надежного размещения. Комплектация с линзой HD высокого разрешения, имеющее антибликовое покрытие. | шт | 5 | 25000 | 125000 | [17 empty] | 25000
150 | Ушные губки | Ушные губки саморасширяющиеся при контакте с жидкостью | упаковка | 1 | 50000 | 50000
151 | Щипцы, миниатюрные, ушные по FISCH | Щипцы, ушные по FISCH, очень тонкие, рифленые 0,4х3,5 мм, рабочая длина 8см | шт | 1 | 85000 | 85000
152 | Рукоятка для бора | Наконечник для бора, угловой, длина 12,5см, трансмиссия 1:1, для использования с моторной системой Aesculap | шт | 2 | 1200000 | 2400000
153 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | шт | 2 | 120000 | 240000
154 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | шт | 2 | 120000 | 240000
155 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №2 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №2 | шт | 2 | 120000 | 240000
156 | Роторасшеритель с языкодержателями №1,№2,№3 | Роторасшеритель DAVIS-BOYLE детский с языкодержателями размером №1,№2,№3 | шт | 2 | 300000 | 600000
157 | Пленка антимикробная разрезаемая | антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета. Воздухопроницаемая, высоко адгезивная, размер 34*35 см.индивидуально упакованная в герметичную закрытуювакуумную упаковку из фольги. производитель | шт | 10 | 6000 | 60000 | [8 empty] | 4200
158 | ТоСb -5 Губчатый блок 30*20*5 мм. Количество в блистере 1 шт., 3 см кубических | ТоСb -5 Губчатый блок 30*20*5 мм. Количество в блистере 1 шт., 3 см кубических | шт | 4 | 72000 | 288000
159 | Рама для тазовых костей (скоба Мольскего) | 118.01.001 Материал - титановый сплав ВТ6 + пластиковый композит Тесhtron НРV РРS + нержавеющая сталь AISI 316 LVM | шт | 1 | 350000 | 350000
160 | W 2790 Шовный материал 10/0, 13 cм, синий, колющая игла 3,8 мм 3/8 | Нерассасывающийся монофиламентный шовный материал моноволоконный синтетический хирургический шовный материал, изготовлен из изотактического криссталического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, молекулярная формула (С3Н6n) номер цветового кода 74160, используется в сосудистой хирургии, игла из коррозионностойкого высокопрочного сплав, обработана силиконом, изгиб не менее 4,6 Н/см, игла колющая,3/8 окружности, длина от 9,2 до 9,4 мм, 2 иглы.Одинараная индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 12 | 14376 | 172512 | [5 empty] | 13081
161 | Лоток стоматологический квадратный с нержавеющей стали | Размер: 195х90х22 мм | шт | 24 | 2100 | 50400
162 | Пинцет анатомический 200 мм | Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 | шт | 6 | 2000 | 12000
163 | Шлем для крепления электродов (для проведения ЭЭГ) | Размер 42-48 - 2 шт. и \размер 48-54 - 1 шт. | шт | 3 | 40750 | 122250
164 | Мазь Метилурациловая | Метилурацил 10% 25г мазь в тубе | шт | 6 | 304 | 1824
165 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые | Размер 250 мм. (20-1901R) | шт | 4 | 2989 | 11956
166 | Зажим держатель для салфеток стоматологических | Стоматологический зажим для салфеток "Крокодил" | шт | 4 | 900 | 3600
167 | Лейкопластырь | 2,5*7,2 см бактерицидный | шт | 30 | 30 | 900
168 | Силиконовые вкладыши для внутриушных телефонов | Размер: 3,5 мм- в уп. 10 шт. Вкладыши для проведения обс-я на приборе , скрининг систем регистрации оттоакустической эмиссии | уп | 12 | 750 | 9000
169 | Силиконовые вкладыши для внутриушных телефонов. | Размер: 4,0 мм- в уп. 10 шт | уп | 12 | 820 | 9840
170 | Одноразовый поролоновый вкладыш для внутриушного телефона, на аппарат КСВП | 3В размер: 13 мм. Желтые (на КСВП) | шт | 360 | 500 | 180000
171 | Одноразовый поролоновый вкладыш для внутриушного телефона, на аппарат КСВП | 3В размер: 10 мм. Желтые (на КСВП) | шт | 840 | 500 | 420000
172 | ВЧ инструмент для электродов с активацией на инструменте, 2 кнопки (синяя-желтая), штепсель з-штырьковый, длина 3 м. диаметр 4 мм | ВЧ инструмент для электродов с активацией на инструменте, 2 кнопки (синяя-желтая), штепсель з-штырьковый, длина 3 м. диаметр 4 мм. 215-230 | шт | 15 | 107600 | 1614000 |  |  |  |  | 107550
173 | ВЧ-инструмент одноразовая ручка с электродом ножом, 2 кнопки, стерильная, длина кабеля 3 м, 3-штырьковый штепсель, в упаковке 10 штук | ВЧ-инструмент одноразовая ручка с электродом ножом, 2 кнопки, стерильная, длина кабеля 3 м, 3-штырьковый штепсель, в упаковке 10 штук. 847-030 | упаковка | 10 | 27850 | 278500 |  |  |  |  | 27800
174 | Одноразовый нейтральный электрод с кольцом безопасности EMED SAFE, гидрогель, составной, для взрослых и детей, 110 см2, общая площадь 170 см2, размеры 176х122 мм. В упаковке 10х5 штук. | Одноразовый нейтральный электрод с кольцом безопасности EMED SAFE, гидрогель, составной, для взрослых и детей, 110 см2, общая площадь 170 см2, размеры 176х122 мм. В упаковке 10х5 штук.. 812-80Н | упк | 20 | 61950 | 1239000 |  |  |  |  | 61900
175 | Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, для взрослых, размеры 30х17 см. | Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, для взрослых, размеры 30х17 см. 242-003 | шт | 15 | 117250 | 1758750 |  |  |  |  | 117200
176 | Кабель для многоразового силиконового нейтрального электрода, плоский штепсель, длина 5 м. | Кабель для многоразового силиконового нейтрального электрода, плоский штепсель, длина 5 м. 385-055 | шт | 10 | 58850 | 588500 |  |  |  |  | 58800
177 | Биополярный кабель, прямой коннектор со стороны инструмента, длина кабеля 5м, 2-штырьковый штепсель 28-29 мм. | Биополярный кабель, прямой коннектор со стороны инструмента, длина кабеля 5м, 2-штырьковый штепсель 28-29 мм. 351-051 | шт | 20 | 63000 | 1260000 |  |  |  |  | 62950
178 | Набор стандартных боров | Шаровидные рифленые боры диаметром 7,0 мм, длина 64 мм, из инструментальной стали, 5 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. Режущие. | упаковка | 5 | 169500 | 847500 | [17 empty] | 169500
179 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 2 мм, длина 72 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
180 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 1 мм, длина 77 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
181 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 0.5 мм, длина 77 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
182 | Набор стандартных боров | Шаровидный крупнозернистый алмазный бор, диаметром 3 мм, длина 72 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
183 | Набор стандартных боров | Шаровидные рифленые боры диаметром 4,0 мм, длина 68 мм, из нержавеющей стали, 5 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 5 | 123900 | 619500 | [17 empty] | 123900
184 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 6 мм, длина 64 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
185 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 3,5 мм, длина 71 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
186 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 2,5 мм, длина 71 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
187 | Набор стандартных боров | Шаровидный мелкозернистый алмазный бор, диаметром 1,5 мм, длина 77 мм, из нержавеющей стали, 1 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 2 | 39200 | 78400 | [17 empty] | 39200
188 | Набор стандартных боров | Шаровидные рифленые боры диаметром 5,5 мм, длина 69 мм, из нержавеющей стали, 5 шт в уп. К моторной системе производства Медтроник, мотор Visao. Стерильный, однократного применения. | упаковка | 5 | 136900 | 684500 | [17 empty] | 136900
189 | Мотор VISAO для силовой консоли IPC MEDTRONIC | Мотор состоящий из гибкого шнура, подсоединяющегося к основному блоку IPC MEDTRONIC, и непосредственно силовой части VISAO. В комплекте со стимулирующей защитой бора без орошения предназначена для использование с мотором Visao силового оборудования Medtronic и интраоперационным нейромонитором Nim 3.0 производства Medtronic. Данная насадка производит стимуляцию во время проведения силовых работ мотором, что позвалает уменьшить риск повреждения нервов. (3 шт.) и трубкой для охлаждения высокоскоростной дрели совместимая с силовой консолью IPC производства Медтроник и мотором Visao (8шт). | шт | 1 | 4000000 | 4000000 | [17 empty] | 3990000
| Итого |  |  |  |  | 116095014.35
Место поставки - г.Астана, пр. Р.Кошкарбаева, 64, аптека
Срок поставки согласно графику.
Решила:
Согласно пункта 139 Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.В случае прндоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым предоставивший ценовое предложение. В случае, когда в закупке способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа, Согласно "Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от04 июня 2021 года №375 принято решение осуществить закупки и признать победителем по лоту.
Лоты:92 закупить в ТОО "Sunmedica" г. Алматы, ул Кунаева 21Б Сумма договора составляет 573 360 (Пятьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят) тенге.
Лоты: 93 закупить в ТОО " ApexCo" г. Алматы мкр. Алатау ул. Рахмадиева 35 Сумма договора составляет 247 868 (Двести сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) тенге.
Лоты: 71 закупить в TOO "Clever Medica" Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 Сумма договора составляет 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) тенге.
Лоты: 147,148 закупить в ТОО Рамтэк.г. Астана,район Есиль, ул Сыганак 43 н.п 9б Сумма договора составляет 9 920 000 (Девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге.
Лоты: 172-177 закупить в ТОО "Medalliаnce Company" г.Алматы ул. Тимирязева 42 пав.23 оф 234 Сумма договора состовялет 6 734 250 ( Шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) тенге.
Лоты: 160 закупить в ТОО"Дивес" г.Алматы ул. Гоголя 89А Сумма договора состовляет 156 972 (Сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят два тенге
Лоты: 96-99 закупить в ТОО " Нур-М" г.Астана, ул. Нажмиденова 34а кв 33 Сумма договора состовляет 4 848 000 (Четыре миллиона восемьсот сорок восемь тысяч) тенге
Лоты: 15,16 закупить в ТОО "Terra Pharm" г.Астана ул. Жургенова 18/2 Сумма договора состоавляет 914 150 (Девятьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят) тенге
Лоты: 157 закупит в ТОО "Unix Pharm" Шарль де Голль 3А Сумма договора состовляет 42 000 (Сорок две тысячи) тенге
Лоты: 34,37 закупит в ТОО "Арша" г.Кокшетау мкр. Васильевский 12а Сумма договора состовляет 1 772 882 (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят два) тенге
Лоты: 79 закупит в ИП "San Med Service" г.Астана ул. Иманбаева 2 Сумма договора состовляет 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) тенге
Лоты: 64.67.68.132 закупит в ТОО "Гелика" г. Петроваловск, ул. Маяковского 95 Сумма договора состовляет 7 536 900 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) тенге
Лоты: 77-78 закупит в ТОО "Новомед" г. Асатан,район Есиль, ул бокейхана 27/1 Сумма договора состовляет 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) тенге
Лоты: 21 закупит в ТОО "Pharm Stock Medicines.Kz" г. Алматы ул. Ходжанова 55/9 Сумма договора состовляет 227 929,52 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот двадцать девять тенге) пятьдесят две тиын
Лоты: 8.9.17.18.27 закупит в ТОО "Росфарма" г.Астана пер. Шынтас 2/1 Сумма договора состовляет 832 200 (Восемьсот тридцать две тысячи двести) тенге
Лоты: 12 закупит в ТОО "Альянс Фарм" г. Усть-Каменагорск ул. Бажова 333/1 Сумма договора состовляет 1 918 150 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч сто пятьдесят) тенге
Лоты: 149.178-189 закупит в ТОО "А-37" г.Алматы, Мкр. Нур Алатау ул. Казыбек Тауасарулы д 24 Сумма договора состовляет 6 893 700 (Шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьсот) тенге
Лоты: 95 закупит в ТОО "Биолик" г. Петропавловск ул. Егемен Казахстан дом 20 Сумма договора состовляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) тенге
Лоты: 63.65. закупит в ТОО "Формат НС" г.Астана пр.Сарыарка 31/2 ВП 24 Сумма договора состовляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) тенге
Лоты: 7.109.116 закупит в ТОО "Ангрофарм НС" г.Астана пр. Тауелсыздык 12/1 Сумма договора состовляет 13 680 000 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге
Лоты: 57-62 закупит в ТОО "AUM+" г. Астана Мариям Жагоркызы 21Сумма договора состовляет 4 491 375 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) тенге
Лоты:1-6,10,11,13.14.19.20.22-26.28-33.35-36.38-56.69.70.72-76.80-91.94.100-108.110-115.117-131.133-146.150-156.158.159.161-171. считать не состоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений.
| Заместитель директора по медицинской части: |  |  | Нугманов М.Г.
| Главная медицинская сестра: |  |  | Калменбаева Б.Е.
| Заведующая аптеки: |  |  | Горчикова Л.И.
| Секретарь: |  |  | Кенжәлі Ә.Қ.