## Лист1
г. Астана пр. Р.Кошкарбаева 64
ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Астана
Решение № 10 от 13.04.2023 года по закупу запсных частей для наркозно-дыхательного аппарата и аппарата исскуственнной вентиляции легких, способом запроса ценовых предложений в связи с имеющейся необходимостью.
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "BATYR Supply Service" 10.04.23 11:53ч | ТОО "Сәулет Сити" 10.04.23 15:40ч | ТОО "OneMed" 11.04.23 10:25ч
1 | Набор для Ремонта | Сервисный набор для ремонта оборудования Hаркозно-Дыхательного состоит из: 1. Блок вентиляции в сборе 1шт. 2. Набор для проведения ПТО 1г. согласно технической инструкции. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 | набор | 3688321 | 3688321 | 3687521 | 3687000 | 3685000
2 | Набор для ПТО | Сервисный набор для ПТО оборудования Исскуственной Bентиляции Легких состоит из: 1. Динамик тревоги 5шт. 2. Карта памяти с Программным обеспечением 3шт. 3. Набор для проведения ПТО 1г. 6шт. согласно технической инструкции. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 | набор | 4085957 | 4085957 | 4085257 | 4085000 | 4080500
3 | Набор для Ремонта | Сервисный набор для ремонта оборудования Исскуственной Bентиляции Легких состоит из: 1. Внутренний парамагнитный датчик кислорода 2шт. 6. Аварийный клапан в сборе 2шт. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 | набор | 5267200 | 5267200 | 5267100 | 5267000 | 5263300
4 | Клапан контроля O2 | Внутренний клапан контроля потока подачи O2 flow valve в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 3 | шт | 1915660 | 5746980 | 1915360 | 1915000 | 1911800
5 | Клапан контроля Air | Внутренний клапан контроля потока AIR flow valve в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 3 | шт | 1915660 | 5746980 | 1915360 | 1915000 | 1911800
6 | Клапан регулятор O2 | Внутренний клапан регулировки потока O2 Regulator в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 3 | шт | 1915660 | 5746980 | 1915360 | 1915000 | 1911800
7 | Клапан регулятор Air | Внутренний клапан регулировки потока подачи Air Regulator в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 3 | шт | 1915660 | 5746980 | 1915360 | 1915000 | 1911800
8 | датчик контроля O2 | Внутренний датчик контроля подачи потока газа O2 Flow sensor в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 5 | шт | 750090 | 3750450 | 749090 | 749000 | 746000
9 | датчик контроля Air | Внутренний датчик контроля подачи потока газов Air Flow sensor в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 5 | шт | 750090 | 3750450 | 749090 | 749000 | 746000
10 | датчик контроля Total | Внутренний датчик контроля подачи потока смеси газов Total flow sensor в аппарате ИBЛ. Перед поставкой согласовать образец с заказчиком. Сопутствующие услуги - монтаж, калибровка, юстировка с помощью подключения дополнительного программного обеспечения от завода изготовителя проводится сертифицированным специалистом, с подтверждающим документом от завода-производителя. Товар должен быть оригинальным, приемка товара будет осуществлена после проведения успешного запуска запасной части. Гарантия не менее 12 месяцев. | 5 | шт | 750090 | 3750450 | 749090 | 749000 | 746000
| Итого |  |  |  |  | 47280748
Товар должен быть новым. Гарантий срок товара не менее 12 месяцев. Доставка и установка за счет поставщика. Место поставки товара: г.Астана, пр. Кошкарбаева 64, ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2». Срок поставки товара в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
На процедуре вскрытия конвертов прсутствовали представитель потенциальных поставщиков: от ТОО "BATYR Supply Service" Кушербеков Н.Т., по доверенности без номера; от ТОО "OneMed" Фасиев Л.Р., по доверенности без номера.
Комиссия решила: Признать выигрышным ценовое предложение ТОО "OneMed" по лотам №1-10 и заключить договор на сумму 47 160 400 (сорок семь миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста) тенге.
По договорам прошу написать на (WhatsApp) 8 700 730 75 04 или на почту: kenzhali_aset@mail.ru
Заместитель директора по медицинской части: Нугманов М.Г.
Инженер по обслуживанию медицинского оборудования Мектепхан А.
Начальник отдела государственных закупок Омурзаков К.А.
Секретарь Кенжәлі Ә.Қ.